[image: image1.jpg]18§

SPOLKA Z 0O.0.

CIECHANOW



                                          

                                           Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

                                           06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14

                                           tel. (023) 672 52 76, 672 59 80  fax. 672 38 18


Załącznik nr 1/1
............................................
                                                                                                                                          pieczęć zamawiającego

                                                                                                                           Ciechanów 06.03.2023r.
ZAPYTANIE  OFERTOWE

Nr sprawy 17/2023r.
1. Zamawiający:  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza                       do złożenia oferty na: wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv w zasobach mieszkaniowych własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie. 
2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV w kolorze białym w zasobach mieszkaniowych własnych Zamawiającego w asortymencie wyspecyfikowanym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.                               

       Zakres robót obejmuje:

1) demontaż starego okna z parapetem wewnętrznym i zewnętrznym w istniejących zamieszkałych budynkach mieszkalnych wraz z wywozem i utylizacją starej stolarki i gruzu, 

2) osadzenie nowego okna z PCV  (zgodnie z formularzem cenowym), parapetu wewnętrznego 

istniejącego i parapetu zewnętrznego istniejącego, 

3) uzupełnienie ubytków tynków powstałych podczas osadzenia stolarki oraz pomalowanie wnęki okiennej w kolorze istniejącej elewacji,
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom dostosowując się do obowiązujących przepisów i panującej sytuacji związanej                      na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

 Stolarka okienna ma być jednoramowa z PCW w kolorze białym spełniająca następujące wymagania techniczne: 

· wymagany profil minimum pięciokomorowy w klasie „B”, 

· wzmocnienie ościeżnicy i skrzydeł kształtownikami ze stali nierdzewnej, 

· okucia obwiedniowe typu WINK-HAUS, ROTO lub równoważne, 

·  klamki metalowe w kolorze białym, 

· oszklenie: szyba zespolona 4+16+4 o współczynniku Uk – 1,1 W/(m2*K), 

· w stolarce okiennej i balkonowej konstrukcyjne słupki pionowe i poziome mają być wykonane jako stałe. 
       UWAGA: Za właściwe dokonanie pomiaru stolarki do wymiany odpowiada Wykonawca.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia warunku dokonania wizji lokalnej ale zdaniem Zamawiającego jest ona niezbędna do prawidłowego oszacowania kosztów robót budowlanych.  W związku z powyższym prosimy Wykonawców o zapoznanie się z terenem budowy gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
3. Wymagany okres wykonania zamówienia do 30.06.2023r.
4. Sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe  

      warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,  tel. (023)672-23-04,   

       email:oferty@tbsciechanow.pl

5. Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.

      Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania  

      przyczyny.  

6. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia:

       O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c) posiadają niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

    Dokumenty wymagane do złożenia oferty.

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie  prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy na wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv w zasobach mieszkaniowych własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie – zał. nr 1, 
c) wyceniony i podpisany formularz cenowy – zał. nr 2,

d) wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu   

zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu  wykonywanych przez nie czynności. zał. nr 3,
e) referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą         starannością.
f) Zaakceptowany wzór umowy – zał. nr 4

g) Klauzula informacyjna – zał. nr 5
7. Warunki umowy:

     - o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem, 

     - umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego

       zapytania oraz danych zawartych w ofercie. 

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego  wniesienia:
      Od wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w przetargu będzie wymagane wniesienie 

      przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny 
       ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany 
       będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem jednak 
       nie później niż w dniu jej podpisania. 

       Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących 
       formach: 

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego z adnotacją „Zabezpieczenie na wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv w zasobach mieszkaniowych własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie 2023r.”,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

c) w gwarancjach bankowych, 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42. 
9. Wymaga się  aby Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem   na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu  robót.
10. Sposób przygotowania ofert: 

      Ofertę należy sporządzić na załączonym druku  formularza ofertowego (zał. nr 1),cena oferty 
       uwzględnia wszystkie zobowiązania w tym utrzymanie placu budowy, zabezpieczenie 

      i oznakowanie terenu robót,  koszty związane ze zużyciem wody i energii, musi być podana 
      w PLN cyfrowo  i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT . Cena podana w ofercie 
       winna obejmować wszystkie  koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
       oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

      Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony  formularz cenowy (zał. nr 2).
      Ofertę należy przygotować w języku  polskim, w formie pisemnej,  na maszynie, komputerze,  

       nieścieralnym atramentem, umieścić w  zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: 

       nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe 

       nr sprawy 17/2023r.- wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv w zasobach 

        mieszkaniowych własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie”. 

11. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 20.03.2023r. roku, do godziny 12.00 

w siedzibie zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie 

      ul. Okrzei 14 , parter- sekretariat.
                                                                                                                                    ……………………………..
                                                                                                                                        /podpis Zamawiającego/
Załącznik nr 1                                                                                          

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl
tbs@tbsciechanow.pl
reprezentowane przez:

Prezesa Zarządu – Łukasz Lewandowski
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia na:
wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv w zasobach mieszkaniowych własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie za kwotę:
cena netto.............................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................) 

podatek VAT (8%) .......................................................................................................zł 

cena brutto ..........................................................................................................zł 
(słownie: ...............................................................................................................) 
Oświadczam, że : Wykonam zamówienie w terminie do dnia 30.06.2023r.
Termin płatności:/ minimum 30 dni / …………….dni 
Udzielam(y) gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż …………. 

miesięcy od odbioru końcowego całego zakresu robót. 

Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni - sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... - załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... .......... 
zakres odpowiedzialności 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... Telefon...................................................Fax......................................................... 

Zakres*: - do reprezentowania w postępowaniu - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - do zawarcia umowy
Oświadczam, że: 

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym

    oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zobowiązuje(my) się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości (5% wartości oferty brutto) ………………………………………………………. 

w formie …………………………………………………………………………….

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści  

  umowy.
Oświadczamy, ze w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, płatności będą dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności (split  payment)

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta: 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                        _____________________________________

                                                                                                          (imię i nazwisko) 

                                                                                  data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta 
* niepotrzebne skreślić 
Oświadczam, iż realizując zamówienie będę stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”) oraz wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego             w niniejszym postępowaniu, oraz zapoznałem się z pełną treścią klauzuli informacyjnej załączonej w zapytaniu ofertowym w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych  w tym z przysługującym prawie dostępu do moich danych jak również, że podanie tych danych było dobrowolne  . 

Załącznik nr 3

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZOWANIA ZAMÓWIENIA
Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................
Przedmiot zamówienia : Wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv w zasobach mieszkaniowych własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

	L.p.
	Imię i nazwisko
	Zakres wykonywanych czynności

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


                                                                                            ________________________________

                                                                                                 Podpisy osób uprawnionych do

                                                                                                  reprezentowania Wykonawcy
Załącznik nr 4

Wzór umowy 

UMOWA Nr ……./DRI/2023
zawarta w dniu …………………2023 roku w Ciechanowie pomiędzy:

Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Okrzei 14, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod numerem  KRS : 0000112949, 

NIP 566-16-15-623 Urząd Skarbowy w Ciechanowie, REGON 130341967

reprezentowanym  przez:

Prezesa Zarządu       -  Łukasza Lewandowskiego

zwanym  w  treści  umowy    „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………….………………, …………………………………………………………………………………………………………………:

NIP ………………………. Urząd Skarbowy w …………….  REGON ……………………..

reprezentowanym przez: 

……………………..                                  - …………………………….

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
w rezultacie wyboru oferty została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty remontowo-budowlane polegające                       na wymianie  stolarki  okiennej drewnianej na stolarkę pcv w zasobach mieszkaniowych własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ciechanowie  wykazanych w załącznik nr 2.

2. W zakres robót budowlano-montażowych, o których mowa w ust. 1 wchodzi :
1) demontaż starego okna z parapetem wewnętrznym i zewnętrznym  w istniejących zamieszkałych  lokalach mieszkalnych wraz z wywozem i utylizacją starej stolarki i gruzu,

2) obsadzenie nowego okna z PCW z istniejącymi parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi,

3) uzupełnienie ubytków tynków powstałych podczas osadzenia stolarki oraz pomalowanie wnęki  okiennej w kolorze istniejącej elewacji.

4) dokonania regulacji stolarki.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
4. Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i Polskim Normom.
5. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku          do wskazanych materiałów deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz dołączyć                je do protokołu odbioru.
6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie realizował osobiście.
7. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy  na  roboty objęte § 1   z    podwykonawcami wymagana jest zgoda  
       Zamawiającego.

8. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna                         z  treścią umowy zawartej z Wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazania  wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty przez Zamawiającego bezpośrednio  z faktury  wystawionej przez Wykonawcę.

§ 2

OBOWIĄZKI STRON

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) przekazanie lokalu do wykonania robót,

b) zapłata za wykonane i odebrane roboty,

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) przed wymianą stolarki dokonanie dokładnego obmiaru stolarki w każdym lokalu mieszkalnym wykazanym w załączniku nr 2  w uzgodnionym terminie z Zamawiającym,

b) poinformowania Zamawiającego o realnym terminie rozpoczęcia robót,

c) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie warunkami wykonania oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

d) zapewnienie dla wykonania robót mediów tj. woda i energia elektryczna,

e) wykonanie robót tymczasowych, które  potrzebne są  podczas wykonania robót podstawowych,

f) wykonanie robót w sposób zapewniający dojazd i dojście do budynków wykazanych w załączniku nr 2,

g) wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny  i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy,

h) współpraca ze służbami Zamawiającego,

i) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usuniecie poza teren   budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy  i   robót czystego i nadającego się do użytkowania w tym usunięcia folii  i naklejek z okien,

j) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego  

k) wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną na  wbudowane materiały,

l) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom dostosowując się                                   do obowiązujących przepisów i panującej sytuacji związanej z wirusem COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca,

m) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi  przepisami Prawa Budowlanego i przepisami bhp,

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia kontroli przez pracowników organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

 § 3

                                                                   TERMIN WYKONANIA

1. Zamówienie należy wykonać w terminie do 30.06.2023r 

2. Termin rozpoczęcia robót ustala się na ……………………….

3. Zamawiający może zmienić termin zakończenia robót w przypadku ich wcześniejszego wykonania przez Wykonawcę, zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć lub z powodu siły wyższej.

4. W przypadku zwiększenia przez Zamawiającego zakresu robót, termin ich realizacji może ulec zmianie.

 §4

                                                                    WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości : 
………………….zł netto plus podatek VAT w wysokości  ………………….zł; ………………...zł brutto
słownie: ………………………………………………….. ……………../100 złotych.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 w niezmienionej wysokości obowiązuje w całości do zakończenia robót

 w przypadku wykonania ich w całości.

3.     Rozszerzenie zakresu umownego robót może nastąpić jedynie na podstawie aneksu do umowy.

§5

PŁATNOŚĆI

1. Za wykonany zakres robót wystawiona będzie faktura VAT.

2. Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na podstawie   

        bezusterkowego protokołu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego.

3. Strony dopuszczają częściowe fakturowanie robót po dokonaniu częściowych odbiorów robót budowlanych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności z tytułu realizacji umowy za pośrednictwem mechanizmu podzielnej płatności.

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu  

        wraz z protokółami odbioru końcowego.

6. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

7. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i upoważnia Wykonawcę                          

        do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

§ 6

UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI  GWARANCJI JAKOŚCI

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie …..miesięcy                   od daty przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na ………. miesięcy.

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia  usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

§ 7

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………..zł  (5% wartości brutto określonej w § 6 ust.1), które należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie w formie …………………...

3. Strony postanawiają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona   w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, zaś 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji i rękojmi.

4. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,                  o której mowa w ust. 3 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych za:

a) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia netto  przewidzianego w § 4,  a za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 200zł za każdy dzień zwłoki,

b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 200zł za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego przez  zamawiającego na usunięcie wad.

2. Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego kar w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia netto  przewidzianego w §4.

3. Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto ustalonego w § 4 ust.1 umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym  przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

5. Jeżeli wysokość zaistniałych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 9

ODBIORY ROBÓT

1. Po zakończeniu robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kartę montażu stolarki z podpisem najemcy lokalu mieszkalnego. 
2. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
3. W dniu końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: certyfikaty, atesty na wbudowane materiały i deklaracje zgodności wymagane przepisami.
4. Na podstawie kart montażu zostanie sporządzony protokół końcowego odbioru robót podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Zamawiający w ciągu 10 dni od daty przedłożenia kart montażu dokona kontroli robót. 
6. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy               w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa w ust. 3.
7. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 7 dni.

8.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być wprowadzone tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i przepisy regulujące wykonywanie robót budowlanych.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1/ Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2/ Formularz cenowy – załącznik nr 2

3/ Klauzula informacyjna –załącznik nr 3

            WYKONAWCA :





ZAMAWIAJĄCY :

…………………………………..                                                                  ………………………………..

Załącznik nr 5
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku                              z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie, kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu  (23) 6725980.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email rodobeata@gmail.com.
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu związanym z postępowaniem dotyczącym  wymiany stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv w zasobach mieszkaniowych własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie w takim zakresie,  w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w informacji z otwarcia ofert i  protokole wyboru);
4.  Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności spółki Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym ze spółką podmiotom, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie spółką. 

5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi.

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nie rozpatrywaniem Państwa oferty w dalszym postępowaniu.

Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą informacyjną:
Data i Podpis …………………………………………………..

