Załącznik nr 1/1

............................................

pieczęć zamawiającego

............................................................

nazwa i adres wykonawcy

.............................................................

.............................................................

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Nr sprawy 51/2010r.

1.   Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza

do złożenia oferty na : wymianę ciepłomierzy mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych

w budynkach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

w Ciechanowie.

2.   Przedmiotem zamówienia jest wymiana : ciepłomierzy DN 15 i długości korpusu 105 mm

z plombami.

Zakres zamówienia obejmuje:

- demontaż istniejącego ciepłomierza w lokalu mieszkalnym,

- dostawa z montażem nowego ciepłomierza w lokalu mieszkalnym,

- plombowanie nowego ciepłomierz -  materiał Wykonawcy

Informujemy, że jesteśmy zainteresowani ciepłomierzami:

- ciepłomierz kompaktowy DN15 np. firmy COMPACT V

- przepływ nominalny Qn = 0,6 m3/h,

- długość korpusu ciepłomierza 105 mm,

- zabudowa pozioma i pionowa.

W ofercie należy podać cenę za wymianę 1 szt. ciepłomierza z plombą.

Ilość ciepłomierzy do wymiany – 88 szt.

3.    Termin wykonania zamówienia sukcesywnie według harmonogramu uzgodnionego między

Zamawiającym  a Wykonawcą, jednak nie później niż do 22.11.2010r.

4.    Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- OZMI ul. Wyzwolenia 10a

Ciechanów lub na stronie internetowej www.tbsciechanow.pl.

5.   Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji j.w. lub tel. (023) 672-23-04.

6.   Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania

przyczyny.

7.   Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów

i oświadczeń :

-  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie skarbowym i ZUS,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

- wykaz dotychczas zrealizowanych robót związanych z wymianą ciepłomierzy potwierdzonych

odpowiednimi referencjami.

8. Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,

- umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego

Zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

9.   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego

wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane

10. Warunki gwarancji: minimum 36-m-cy od daty bezusterkowego końcowego odbioru robót

związanych z wymianą ciepłomierzy .

11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty

(załącznik    nr 1) w języku polskim, w formie pisemnej,  na maszynie, komputerze, nieścieralnym

atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres

Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Ciepłomierze”

12.  Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 08.10.2010 roku, do godziny 10,00

w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

tel. (023)672-59-80 fax (023)672-38-18

Zobowiązania oferenta

Zobowiązuje się do wymiany ciepłomierzy mieszkaniowych DN 15 i długości korpusu 105 mm z plombą                     w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego                      Sp. z o.o. Ciechanów

w cenie za wymianę 1 szt ciepłomierza:

cena netto ..........................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT 7% ......................................................................zł

cena brutto .........................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Warunki gwarancji :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /minimum 30 dni/:  ……………. dni

Termin wykonania zamówienia sukcesywnie według harmonogramu uzgodnionego między Zamawiającym,             a Wykonawcą, jednak nie później niż do 22.11.2010r.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy.

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________________

(imię i nazwisko)

data podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia ofert