Załącznik nr 1/1

............................................

pieczęć zamawiającego

............................................................

nazwa i adres wykonawcy

.............................................................

.............................................................

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Nr sprawy  10/2012r.

- Zamawiający:  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Ciechanowie przy ul. Okrzei 14, zaprasza do złożenia oferty na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przystosowanie części kompleksu garaży dla potrzeb maszyn będących własnością TBS Sp. z o. o. w Ciechanowie  poprzez zwiększenie kubatury budynku położonym na działce nr 1374/70.

- Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przystosowanie części kompleksu garaży dla potrzeb maszyn będących własnością TBS Sp. z o. o. w Ciechanowie poprzez zwiększenie kubatury budynku położonym na działce nr 1374/70.

Istniejące garaże na samochody osobowe są usytuowane w klasycznej zabudowie szeregowej z wyjazdami od strony północno-zachodniej. Garaże są obiektem murowanym, parterowym, ze stropodachem z płyt korytkowych pokrytych papą.

Powierzchnia zabudowy projektowanej części wynosi 137,2 m2

Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o następujące przepisy prawne i podstawy

normowe:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2004r. z póź. zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z sprawie warunków technicznych jakimi muszą

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.Nr.75 poz. 690 z dn. 15.06.2002r.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.2992r. poz. 460 z póź. zmianami)

Innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92 z 1992r. poz. 460 z póź. zmianami).

Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z dnia 16.09.2004r  Nr 202 poz. 2072).

- Projekt budowlany na wykonanie przystosowanie części kompleksu garaży dla potrzeb samochodów będących własnością TBS Sp. z o. o. w Ciechanowie  poprzez zwiększenie kubatury budynku – 4 egz.

- plany rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania – 4 egz.

- przedmiary robót w zakresie , o którym mowa w §6 w/w rozporządzenia – 4 egz.

- kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr. 130  poz.1389) – 1 egz.

- specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  Specyfikacje musza uwzględniać wymagania określone w §13 i §14 w/w rozporządzenia  – 4egz.

Kompletną dokumentacje należy przekazać w formie papierowej w teczkach w ilości określonej

w  ppkt. a),b),c),d),e) oraz na nośniku CD_ROM (w formacie *.pdf) w jednym egzemplarzu.

Zamawiający informuje, że posiada inwentaryzację w wersji papierowej dla w/w budynku,  którą udostępni  Wykonawcy wyłonionemu w przetargu.

- Wymagany okres wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

- Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: w siedzibie zamawiającego TBS Sp. z o.o.  – DRI

ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1. lub ze strony internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl

- Miejsce lub sposób uzyskania informacji : j.w., tel. (023)672-23-04.

- Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez  podania przyczyny.

- Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów  i oświadczeń:

a)  wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1

b)  poświadczenie dokonania wizji na obiekcie przeznaczonym do opracowania dokumentacji

na przystosowanie części kompleksu garaży dla potrzeb samochodów będących własnością TBS Sp.

z o. o. w Ciechanowie poprzez zwiększenie kubatury budynku na działce nr 1374/70 – zał. nr 2,

c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert,

d)  oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym i ZUS,

e)  dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie , posiadają uprawnienia,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

f)  zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego dla osoby która będzie pełnić funkcję

projektanta, potwierdzające jej przynależność do izby oraz posiadanego wymaganego ubezpieczenia

od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.

- Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego  wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane.

- Warunki gwarancji: 12-m-cy od daty bezusterkowego odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Sposób przygotowania ofert: oferty należy sporządzić na załączonych drukach formularzy ofertowych (zał. nr 1) w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej „Zapytanie ofertowe nr 10/2012 na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej  dotyczącej  przystosowania części kompleksu garaży dla potrzeb samochodów będących własnością TBS Sp. z o. o. w Ciechanowie  poprzez zwiększenie kubatury budynku na działce nr 1374/70”.

- Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2012 roku, do godziny 12:00                        w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie                      ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

reprezentowane przez Prezesa Zarządu Tadeusza Bochnię

Zobowiązania oferenta

Zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przystosowanie części kompleksu garaży dla potrzeb maszyn będących własnością TBS Sp. z o. o. w Ciechanowie  poprzez zwiększenie kubatury budynku na działce 1374/70 za kwotę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT........................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. posiadam niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia,

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /minimum 30dni/…………. dni

Zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w okresie 30 dni od daty podpisania umowy.

Udzielam 12 miesięcznej gwarancji na opracowany przedmiot zamówienia od daty jego bezusterkowego odbioru.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

*niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia ofert

Załącznik nr 2

Poświadczenie dokonania wizji na obiekcie przeznaczonym do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przystosowanie części kompleksu garaży dla potrzeb maszyn będących własnością TBS Sp. z o. o. w Ciechanowie  poprzez zwiększenie kubatury budynku na działce nr 1374/70.

Poświadczam, że w dniu ………………… firma ………………………………………………

Dokonała oględzin w/w obiekcie pod kątem opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

…………………………………..                                   ………………………………………..

/pieczęć  i podpis wykonawcy/                                                                              /pieczęć i podpis zarządcy obiektu/