Załącznik nr 1/1

............................................

pieczęć zamawiającego

............................................................

nazwa i adres wykonawcy

.............................................................

.............................................................

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Nr sprawy 39/2010r.

1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Wyspiańskiego 44 w Ciechanowie

w imieniu której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

zaprasza do złożenia oferty na : malowanie dwóch klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej

na okna pcv w budynku mieszkalnym przy ul. Wyspiańskiego 44 w Ciechanowie.

Przedmiotem zamówienia jest malowanie dwóch klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej

na okna pcv w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. Wyspiańskiego 44

w Ciechanowie, w zakresie szczegółowo  określonym w przedmiarze robót i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót.

Zakres robót obejmuje :

1.  Zabezpieczenie folią polietylenową stolarki drzwiowej wejściowej do lok. mieszkalnych

– drzwi wymienione

2. Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dodatkiem farby emulsyjnej starych tynków ścian

i sufitów w kolorze.

3. Dwukrotne malowanie ze szpachlowaniem starych ścian lamperii farbami olejnymi.

4. Dwukrotne malowanie ze szpachlowania powierzchni przy balustradzie farbami olejnymi.

5. Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej, szafek, rur, grzejników i balustrad schodowych.

6. Naprawa pęknięć ścian klatki schodowej budynku.

7. Częściowe przetarcie ścian i sufitów klatek schodowych gładzią gipsową.

8. Wymiana stolarki okiennej na okna z pcv jednodzielne, uchylne.

9. Demontaż i ponowny montaż krat okiennych.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na w/w obiekcie po ustaleniu terminu

z Zamawiającym.

3.    Wymagany okres wykonania zamówienia 35 dni od daty przekazania budynku do wykonania

robót.

4.    Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DTI ul. Wyzwolenia 10a

Ciechanów pok. nr 1.

5.   Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,  tel. (023)672-23-04

6.   Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania

przyczyny.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)	posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie

z wymaganiami ustawowymi,

b)	posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c)	dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania

danego zamówienia,

d)	znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Dokumenty wymagane do złożenia oferty.

a)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do

występowania w obrocie  prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert,

b)   wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1

c)    wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2

d)   oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych

i  regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,

e)  wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze,

f)  referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą

starannością.

8. Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,

- umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego

zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego

wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem  na okres nie

krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.

11 Sposób przygotowania ofert:

oferty należy sporządzić na załączonym druku  formularza ofertowego (zał. nr 1).

Cenę ofert należy obliczyć w oparciu o załączony  przedmiar robót (zał. nr 2) i specyfikację

techniczną wykonania i odbioru robót.

Oferty należy przygotować w języku  polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem, umieścić w  zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe

nr sprawy 39/2010r. do postępowania o udzielenie zamówienia na malowanie

dwóch klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej na okna z pcv w budynku mieszkalnym

ul. Wyspiańskiego 44 w Ciechanowie”.

12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 19.08.2010 roku, do godziny 10,00

w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Wyspiańskiego 44 w Ciechanowie

w imieniu, której występuje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

reprezentowane przez:

Prezesa Zarządu – Tadeusza Bochnię

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Malowanie dwóch klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej na okna z pcv w budynku mieszkalnym przy ul. Wyspiańskiego 44 w Ciechanowie za kwotę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT........................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /minimalny 30 dni/ …………. dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 35 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż ……………. od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

Załącznik nr 2

Przedmiar robót

na malowanie dwóch klatek schodowych i wymianę stolarki okiennej na okna z pcv w budynku mieszkalnym

przy ul. Wyspiańskiego 44 w Ciechanowie

| 1. Malowanie 2 klatek schodowych |
| --- |
| 1 | KNR 2-02 0925-01-050 Osłony drzwi do lokali mieszkalnych folią polietylenową - drzwi wymienione | 24,00 m2 |
| 1. | (0,80*2,0)*(8+7) |  |  |  | 24,00 |
| 2 | KNR 4-01 1202-05-050 Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dod. farby emulsyjnej w kolorze starych tynków wewnętrznych /1/3 normy farba emulsyjna, 2/3 normy farba kredowa/ - kl. schodowa | 216,88 m2 |
| 1. | Sufity |  |  |  |  |
| 2. | ((1,10*2,36)+(2,96*1,20)*3+(2,40*1,80)*3+(5,20*2,36))*2 |  |  |  | 76,97 |
| 3. | Ściany |  |  |  |  |
| 4. | ((3,16*0,56)+(31,20*0,95)+(4,88*1,86)+(2,40*2,38)-(1,47*0,81)*2+(3,70*2,75))*2+(0,70*2+0,50*2)*0,80 |  |  |  | 109,90 |
| 5. | Zejścia piwniczne |  |  |  |  |
| 6. | ((3,10*1,12)+(3,10*2*1,86))*2 |  |  |  | 30,01 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 216,88 |
| 3 | KNR 4-01 1206-05-050 Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem | 116,70 m2 |
| 1. | 38,9*1,50*2 |  |  |  | 116,70 |
| 4 | KNR 4-01 1206-04-050 Malowanie farbą olejną powierzchni przy balustradzie. | 5,14 m2 |
| 1. | (2,87*0,25*3+1,20*0,35)*2 |  |  |  | 5,14 |
| 5 | KNR 4-01 1209-10-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej | 18,00 m2 |
| 1. | Drzwi i ościeżnice |  |  |  |  |
| 2. | (0,80*2,0)*2,50*2+(0,80*2,0)*1,50*3+(0,80*2,0)*0,25*7 |  |  |  | 18,00 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 18,00 |
| 6 | KNR 4-01 1212-02-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową drzwi stalowych wejściowych. | 14,00 m2 |
| 1. | (1,40*2,0)*2,5*2 |  |  |  | 14,00 |
| 7 | KNR 4-01 1212-02-050 Malowanie szafki blaszanej licznikowej. | 1,20 m2 |
| 1. | (0,40*0,50)*3*2 |  |  |  | 1,20 |
| 8 | KNR 4-01 1209-14-020 Dwukrotne malowanie farbą olejną tablic ogłoszeniowych. | 2,00 szt |
| 1. | 1+1 |  |  |  | 2,00 |
| 9 | KNR 4-01 1212-19-050 Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania. | 11,76 m2 |
| 1. | (18+10+7)*0,168*2 |  |  |  | 11,76 |
| 10 | KNR 4-01 1212-05-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych. | 38,72 m2 |
| 1. | 16,0*1,05*2+1,60*0,80*2*2 |  |  |  | 38,72 |
| 11 | KNR 4-01 1212-05-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową drabiny stalowej do wyłazu na dach. | 0,72 m2 |
| 1. | 2,40*0,30 |  |  |  | 0,72 |
| 12 | KNR 4-01 1212-28-040 Dwukrotne malowanie rur wodociągowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania | 57,12 m |
| 1. | (2,40+5,0+3,78+0,70*2+0,98+2,36*2+0,70*2+0,30*2+1,60*2)*2+2,36+3,90*2 |  |  |  | 57,12 |
| 13 | KNR 4-01 0702-04-040 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami - na pęknięciach ścian i stropów | 30,00 m |
| 1. | (2,40+3,90*2+2,40*2)*2 |  |  |  | 30,00 |
| 14 | KNR 4-01 0705-0401-040 Wykonanie pasów z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz. na ścianach i stropach z osiatkowaniem siatką cięto-ciągn. | 30,00 m |
| 15 | KNR 4-01 0713-0401-050 Przetarcie gładzią gipsową istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach. | 23,09 m2 |
| 1. | 76,97*0,30 |  |  |  | 23,09 |
| 16 | KNR 4-01 0713-03-050 Przetarcie gładzią gipsową istniejących tynków wewnętrznych na ścianach. | 38,47 m2 |
| 1. | 109,90*0,35 |  |  |  | 38,47 |
| 2. Wymiana stolarki okiennej na dwóch klatkach schodowych. |
| 17 | KNR 4-01 0354-15-020 Demontaż krat okiennych - 4 mocowania | 16,00 szt |
| 1. | 4*2*2 |  |  |  | 16,00 |
| 18 | KNR 00-19 0929-04-050 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni ponad 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych (10 szt.) klatki schodowe. | 12,35 m2 |
| 1. | 1,47*0,84*10 |  |  |  | 12,35 |
| 19 | KNR 4-01 0320-04-020 Obsadzenie krat stalowych okiennych w ścianach - kraty z demontażu poz. 17 | 4,00 szt |
| 1. | 4*1 |  |  |  | 4,00 |

Załącznik nr 3

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Malowanie dwóch klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej na okna z pcv w budynku mieszkalnym przy ul. Wyspiańskiego 44 w Ciechanowie

1. WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie wszystkich robót związanych z malowaniem dwóch klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej na okna z pcv w budynku mieszkalnym przy ul. Wyspiańskiego 44               w Ciechanowie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z malowaniem dwóch klatek schodowych z wymiana stolarki okiennej na okna z pcv w budynku mieszkalnym przy                                 ul. Wyspiańskiego 44 w Ciechanowie i obejmują:

- wymagania  wykonawcze,

- wymagania materiałowe,

-  transport i rozładunek,

- składowanie materiałów,

- nadzór i odbiory.

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., a w przypadku ich braku                       z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionych indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

Przedmiotem zamówienia jest malowanie dwóch klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej na okna

z pcv w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. Wyspiańskiego 44 w Ciechanowie,

w zakresie szczegółowo  określonym w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót.

Zakres robót obejmuje :

1.  Zabezpieczenie folią polietylenową stolarki drzwiowej wejściowej do lok. mieszkalnych

– drzwi wymienione

2. Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dodatkiem farby emulsyjnej starych tynków ścian

i sufitów w kolorze.

3. Dwukrotne malowanie ze szpachlowaniem starych ścian lamperii farbami olejnymi.

4. Dwukrotne malowanie ze szpachlowania powierzchni przy balustradzie farbami olejnymi.

5. Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej, szafek, rur, grzejników i balustrad schodowych.

6. Naprawa pęknięć ścian klatki schodowej budynku.

7. Częściowe przetarcie ścian i sufitów klatek schodowych gładzią gipsową.

8. Wymiana stolarki okiennej na okna z pcv uchylne, jednodzielne.

9. Demontaż i ponowny montaż krat okiennych.

Kod CPV

Wspólny Słownik Zamówień : 45442190-2; 4544218-5; 4544218-5

1.4 Określenia ogólne

Określenia podane w niniejszej ST są zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i Przepisami Budowy oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano                     w Specyfikacji Technicznej.

2 MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są wszystkie materiały wymienione w dokumentacji,  które winny odpowiadać wymaganiom odpowiednich obowiązujących norm.     Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub

- 1 -

jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są:

wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszystkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego.

Za materiały nie odpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastąpiła zmiana własności materiału.

Do malowania ścian i sufitów stosować farby klejowe i emulsyjne umożliwiające ich łączenie. Do malowania lamperii, stolarki i elementów metalowych stosować farby olejne nawierzchniowe i podkładowe.

Do uzupełnienia ubytków tynków stosować szpachlówki mineralne i gładzie gipsowe firmy np. ATLAS.

Okna w kolorze białym z profili pcv nie mniejszego niż pięciokomorowy, szyby w pakiecie 4+16+4.                    Okna jednodzielne, uchylne z funkcją mikrorozszczelniania.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru i kierownika budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem

i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. WYKONANIE ROBÓT

- Zeskrobanie starych powłok malarskich i zmycie ścian i sufitów.

- Przetarcie ewentualnych nierówności i porowatości ścian i sufitów.

- Malowanie ścian i sufitów farbami klejowymi z dodatkiem farby emulsyjnej.

- Przygotowanie ścian lamperii poprzez szpachlowanie.

- Dwukrotne malowanie ścian lamperii farbami olejnymi.

- Przygotowanie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej, elementów metalowych

i dwukrotne malowanie farbami olejnymi.

- Wymianę istniejącej stolarki okiennej na okna z pcv jednodzielne, uchylne

- Demontaż i ponowny montaż krat okiennych.

- Uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

Zabezpieczenie i organizacja pracy należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę. Naprawa ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac należy do obowiązków Wykonawcy. Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty ich usunięcia ponosi Wykonawca.

6. OBMIAR  ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są 1m2 powierzchni ścian, 1mb rurociągu stalowego.

7. ODBIÓR  ROBÓT

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie wyników przeprowadzonych prób, badań, pomiarów i oceny wizualnej.

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

- 2 -

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:

- Stan powierzchni przed nałożeniem powłok malarskich.

7.2 Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu wszystkich robót malarskich i zgłoszeniu przez

Wykonawcę gotowości do odbioru.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

- aprobaty techniczne i certyfikaty na wbudowane wyroby i materiały.

8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

8.1 Ustalenia dotyczące podstawy płatności

Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności zawarte będą w Umowie

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE

9.1 Normy

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

9.2 Inne dokumenty

-  Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie” – jednolity tekst zawarty w Dz.U. Nr 75/2002,

poz. 690 z dn. 12.04.2002r. z późniejszymi zmianami z dnia 7 kwietnia z 2004r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120 poz. 1126/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U.Nr 47 z 2003r. Poz.40/

- Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB,

Warszawa 1988

- Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.

- Instrukcja producentów.

Opracował : Wojciech Bąkowski

- 3 -