Załącznik nr 1/1

.............................................

pieczęć zamawiającego

............................................................

nazwa i adres wykonawcy

.............................................................

.............................................................

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Nr sprawy 37/2011r.

- Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza                    do złożenia oferty oddzielnie dla każdego budynku na : wykonanie pionów i poziomów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania  w  budynkach mieszkalnych przy ul. Moniuszki 9,  Sienkiewicza 56 w Ciechanowie.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pionów i poziomów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania  w  budynkach mieszkalnych przy ul. Moniuszki 9,  Sienkiewicza 56 w Ciechanowie w zakresie szczegółowo określonym w  przedmiarach robót , projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zakres robót obejmuje

- Wykonanie pionów i poziomów z rurociągów stalowych instalacji c.o.

- Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów.

- Wykonanie niezbędnych przebić  w ścianach i stropach dla przeprowadzenia rurociągów.

- Wykonanie próby szczelności wykonanych pionów i poziomów centralnego ogrzewania.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na w/w obiektach  po ustaleniu terminu

z Zamawiającym.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jeden lub większą liczbę wymienionych w zapytaniu ofertowym budynków.

Wykonawca wystawi odrębne faktury dotyczące robót dla każdego budynku.

- Wymagany okres wykonania zamówienia :

- dla budynku ul. Moniuszki 9  - 21 dni od daty jego przekazania do wykonania robót,

- dla budynku ul. Sienkiewicza 56 - 21 dni od daty jego przekazania do wykonania robót,

4.   Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: w siedzibie zamawiającego

TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1.lub ze strony internetowej

zamawiającego www.tbsciechanow.pl

5.   Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,  tel. (023)672-23-04

6.   Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert oddzielnie dla każdego

budynku.

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania

przyczyny.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)	posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie

z wymaganiami ustawowymi,

b)	posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c)	dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania

danego zamówienia,

d)	znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Dokumenty wymagane do złożenia oferty.

a)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do

występowania w obrocie  prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert,

b)  wypełnione i podpisane formularze ofertowe – zał. od nr 1 do nr 2

c)  wycenione i podpisane przedmiary robót – zał. od nr 3 do nr 4

d)  oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych

i  regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,

e)  wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze

z podaniem ich wartości,

f)  referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą

starannością.

8. Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,

- umowa zawarta zostanie oddzielnie dla każdego budynku z uwzględnieniem postanowień

wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofertach.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego

wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem oddzielnie dla

każdego budynku na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru

końcowego robót.

11 Sposób przygotowania ofert:

oferty należy sporządzić na załączonych drukach  formularzy ofertowych (zał. od nr 1 do nr 2)

oddzielnie dla  każdego budynku. Cenę ofert należy obliczyć w oparciu o załączone przedmiary

robót (zał. od nr 3 do nr 4) i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Oferty należy przygotować w języku  polskim, w formie pisemnej,  na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem, umieścić w  zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy  z adnotacją „Zapytanie ofertowe

nr sprawy 34/2011r. do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie pionów i poziomów

wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Moniuszki 9,

ul. Sienkiewicza 56 w Ciechanowie.”

12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 23.09.2011 roku, do godziny 10,00

w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

……….…………………..

/podpis zamawiającego/

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Wykonanie pionów i poziomów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 9 Ciechanowie za kwotę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT........................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /minimum 30dni/…………. dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 21 dni od daty przekazania budynku

do wykonania robót.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż ……………. od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

wykonanie pionów i poziomów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy                                           ul. Sienkiewicza 56 w Ciechanowie za kwotę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT........................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /minimum 30dni/…………. dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 21 dni od daty przekazania budynku

do wykonania robót.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż ……………. od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

Przedmiar robót

Na wykonanie pionów i poziomów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 9 w Ciechanowie

| 1. Instalacja c.o. dla Moniuszki 9 w Ciechanowie |
| --- |
| 1 | KNNR 4 04 0304-040 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach krotność= 1,000 | 4,80 m |
| 2 | KNNR 4 0514-030-040 Rozdzielacze do kotłów i instalacji C.o., z rur o średnicy nominalnej do 100 mm krotność= 1,000 | 1,60 m |
| 3 | KNZ -15 05-040 Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm krotność= 1,000 | 4,80 m |
| 4 | KNNR 4 04 1104-112 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm krotność= 1,000 | 2,00 szt. |
| 5 | Wacetob KNR 401 0335-09-112 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,000 | 1,00 szt. |
| 6 | KNNR 4 04 1103-112 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm krotność= 1,000 | 4,00 szt. |
| 7 | KSNR 4 0403-02-040 Rurociągi stalowe śr. 22 mm o połączeniach zaciskowych?13?10, na ścianach budynku krotność= 1,000 | 19,00 m |
| 8 | KNZ -15 01-040 Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 22 mm, gr. izolacji 20 mm krotność= 1,000 | 19,00 m |
| 9 | KNNR 4 04 1206-112 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm krotność= 1,000 | 2,00 szt. |
| 10 | KNR 4-03 1004-02-020 Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 40 mm krotność= 1,000 | 3,00 szt. |
| 11 | KNR 4-01 0206-02-020 Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach krotność= 1,000 | 4,00 szt. |
| 12 | KNR 2-15 0404-02-040 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych /nakłady na 1 m rurociągu/ krotność= 1,000 | 23,80 m |

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2011.20)

Załącznik nr 4

Przedmiar robót

na wykonanie pionów i poziomów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 56 w Ciechanowie

| 1. Instalacja c.o. dla Sienkiewicza 56 w Ciechanowie |
| --- |
| 1 | KNNR 4 04 0304-040 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach krotność= 1,00 | 3,60 m |
| 2 | KNNR 4 0514-030-040 Rozdzielacze do kotłów i instalacji C.o., z rur o średnicy nominalnej do 100 mm krotność= 1,00 | 1,60 m |
| 3 | KNZ -15 05-040 Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm krotność= 1,00 | 3,60 m |
| 4 | KNNR 4 04 1104-112 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm krotność= 1,00 | 2,00 szt. |
| 5 | Wacetob KNR 401 0335-09-112 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | 1,00 szt. |
| 6 | KNR 4-03 1004-02-020 Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 40 mm krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 7 | KNNR 4 0404-010-040 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach krotność= 1,00 | 18,00 m |
| 8 | KNR 00-34 0101-18-040 Montaż otulin termomodernizacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociagów o śr. 25nn gr. izolacji 30mm krotność= 1,00 | 18,00 m |
| 9 | KNNR 4 04 1103-112 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm krotność= 1,00 | 2,00 szt. |
| 10 | KNNR 4 04 1206-112 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm krotność= 1,00 | 2,00 szt. |
| 11 | Wacetob KNR 401 0335-09-112 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | 1,00 szt. |
| 12 | KNR 4-01 0206-02-020 Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach krotność= 1,00 | 4,00 szt |
| 13 | KNR 2-15 0404-02-040 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych /nakłady na 1 m rurociągu/ krotność= 1,00 | 23,20 m |

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2011.20)