Załącznik nr 1/1

.............................................

pieczęć zamawiającego

............................................................

nazwa i adres wykonawcy

.............................................................

.............................................................

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Nr sprawy 56/2010r.

1. Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie,

zaprasza  do złożenia oferty na : wykonanie dwóch chodników z kostki betonowej brukowej szarej

gr. 6 cm - dojście od ciągów pieszych przy budynku ul. Witosa 87 do chodnika ulicy Armii

Krajowej w Ciechanowie. Dokładną lokalizację chodników zamieszczono na planie

zagospodarowania terenu przy budynku ul. Witosa 87 w Ciechanowie.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch chodników z kostki betonowej brukowej szarej

gr. 6 cm - dojście od ciągów pieszych przy budynku ul. Witosa 87 do chodnika ulicy Armii

Krajowej w Ciechanowie w zakresie szczegółowo określonym w przedmiarze robót.

Zakres robót obejmuje:

1. Wykonanie koryta na całej szerokości chodników.

2. Wykonanie warstwy odsączającej gr. 20 cm w korycie z piasku przy ręcznym zagęszczeniu.

3. Wykonanie obramień chodników z obrzeży betonowych 20x6 cm na ławie betonowej.

4. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej.

5. Wywóz nadmiaru ziemi.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na w/w obiekcie po ustaleniu terminu

z Zamawiającym.

3.   Wymagany okres wykonania zamówienia :

Wymagany termin wykonania zamówienia do 15.12.2010r.

4.   Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: w siedzibie zamawiającego

TBS Sp. z o.o.- OZMI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej

zamawiającego www.tbsciechanow.pl.

5.   Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,  tel. (023)672-23-04.

6.   Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania

przyczyny.

7.   Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym                                i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dokumenty wymagane do złożenia oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do występowania                 w obrocie  prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1

- wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2

- oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych                            i regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,

- wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze                            z podaniem ich wartości,

- referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą         starannością.

8.  Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,

- umowa zawarta zostanie oddzielnie dla każdego budynku z uwzględnieniem postanowień

wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofertach.

9.   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego

wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane.

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem  na okres

nie krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.

11. Sposób przygotowania ofert:

oferty należy sporządzić na załączonym druku  formularza ofertowego (zał. nr 1)

Cenę ofert należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót  (zał. nr 2) i dokonaną wizję

lokalną.

Oferty należy przygotować w języku  polskim, w formie pisemnej,  na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem, umieścić w  zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy  z adnotacją "Zapytanie ofertowe

nr sprawy 56/2010r. do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dwóch chodników

z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6 cm   - dojście od ciągów pieszych przy budynku

ul. Witosa 87 do ulicy Armii Krajowej  w Ciechanowie”.

12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 03.11.2010 roku, do godziny 10,00

w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

…………………………………………

/podpis zamawiającego/

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

wykonanie dwóch chodników z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6 cm

- dojście od ciągów pieszych przy budynku ul. Witosa 87 do chodnika ulicy Armii Krajowej

w Ciechanowie za kwotę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT........................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

Oświadczam, że :

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /minimum 30dni/…………. dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 15.12.2010r.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż ……………. od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Przedmiar robót

na wykonanie dwóch chodników z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6 cm

- dojście od ciągów pieszych przy budynku ul. Witosa 87 do ulicy Armii Krajowej

w Ciechanowie

| 1. Wykonanie chodnika z kostki betonowej - Budynek ul. Witosa 87 |
| --- |
| 1 | KNR 2-31 0101-01-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV | 40,60 m2 |
| 1. | 6,80*2,0+13,50*2,0 |  |  |  | 40,60 |
| 2 | KNR 2-31 0104-01-050 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 46,40 m2 |
| 1. | 6,80*2,0+16,40*2,0 |  |  |  | 46,40 |
| 3 | KNR 2-31 0104-02-050 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - 10 cm | 464,00 m2 |
| 1. | 46,40*10 |  |  |  | 464,00 |
| 4 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod obrzeża betonowe. | 1,86 m3 |
| 1. | (16,40*2+6,80*2)*0,20*0,20 |  |  |  | 1,86 |
| 5 | KNR 2-31 0407-01-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 46,40 m |
| 1. | 6,80*2+16,40*2 |  |  |  | 46,40 |
| 6 | KNR 2-31 0511-02-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej. | 46,40 m2 |
| 1. | 6,80*2,0+16,40*2,0 |  |  |  | 46,40 |
| 7 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie ziemi spryzmowanej samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 8,12 m3 |
| 1. | 40,60*0,2 |  |  |  | 8,12 |
| 8 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie ziemi spryzmowanej samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km na odl. do 5 km | 32,48 m3 |
| 1. | 8,12*4 |  |  |  | 32,48 |