Załącznik nr 1/1

............................................

pieczęć zamawiającego

............................................................

nazwa i adres wykonawcy

.............................................................

.............................................................

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Nr sprawy 18a/2010r.

1.   Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. 17 Stycznia 43 w Ciechanowie

w imieniu, której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

zaprasza do złożenia oferty na : opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

na wymianę rurociągów oraz określenie nastaw na zaworach wewnętrznej instalacji centralnego

ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 43 w Ciechanowie.

2.   Przedmiotem zamówienia jest :

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę  rurociągów oraz określenie

nastaw na zaworach wewnętrznej instalacji  centralnego ogrzewania  w istniejącym zamieszkałym

budynku  przy ul. 17 Stycznia 43 w Ciechanowie. Jest to budynek pięciokondygnacyjny,

4-klatkowy  w całości podpiwniczony o kubaturze 10315,00m3  i  powierzchni użytkowej

2375,25m2 . W budynku jest 50 lokali mieszkalnych. W opracowaniu należy przewidzieć  tylko

wymianę  grzejników  w łazienkach, w pozostałych pomieszczeniach należy pozostawić grzejniki

istniejące.

Zakres opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej powinien obejmować:

- wymiana istniejących rur stalowych na rury miedziane z  przeliczeniem ich średnic,

- izolacje rurociągów w pomieszczeniach nieogrzewanych,

- montaż zaworów podpionowych,

- montaż zaworów na powrocie  do grzejników,

- wymiana grzejników świecowych w łazienkach,

- określenie nastaw wstępnych na wszystkich zaworach po pracach termomodernizacyjnych

budynku.

Wymianę rur należy wykonać od rozdzielaczy  znajdujących się w pomieszczeniu piwnicznym

budynku, grzejniki należy pozostawić istniejące za wyjątkiem grzejników świecowych

w łazienkach, które należy wymienić.

Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o następujące przepisy prawne

i podstawy normowe:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2004r. z późn. zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi muszą

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002r. z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony p.poż

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr92 z 1992r. poz. 460 z póź. zmianami).

Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z dnia 16.09.2004r. Nr 202 poz. 2072) i powinna zawierać:

- Projekt budowlany na wymianę rurociągów oraz określenie nastaw na zaworach instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku  – 4egz,

- przedmiary robót w zakresie, o którym mowa w §6 w/w rozporządzenia – 4 egz.

- kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym

(Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) – 1 egz.

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów  budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w §13 i §14 w/w rozporządzenia – 4 egz.

Zamawiający informuje, że posiada w wersji papierowej:

-„Projekt techniczny zamiany grzejników stalowych na żeliwne oraz regulacji hydraulicznej

instalacji wewnętrznej c.o”

-„Projekt techniczny wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z  inwentaryzacją części

piwnic dotyczącą dwóch segmentów budynku.

W cenie ofertowej należy dodatkowo przewidzieć koszt za opracowanie inwentaryzacji

pozostałych dwóch segmentów piwnic.

Wyłonionemu Wykonawcy w przetargu Zamawiający udostępni w/w projekty dla opracowania

dokumentacji.

Kompletną dokumentację należy przekazać w formie papierowej w teczkach w ilości określonej

w ppkt. a),b),c),d) oraz na nośniku CD-ROM (w formacie *.pdf) w jednym egzemplarzu.

3.    Termin wykonania zamówienia do 30.06.2010r.

4.    Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- OZMI ul. Wyzwolenia 10a

Ciechanów.

5.   Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji j.w. lub tel. (023) 672-23-04.

6.   Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania

przyczyny.

7.   Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów

i oświadczeń :

-  wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1,

-  poświadczenie dokonania wizji lokalnej na obiekcie przeznaczonym do opracowania

dokumentacji projektowo-kosztorysowej – załącznik nr 2,

-  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym i ZUS,

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego dla osoby która będzie pełnić funkcję

projektanta, potwierdzające jej przynależność do izby oraz posiadanie wymaganego

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.

8.   Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem zapisów zawartych

w zapytaniu ofertowym i ofercie.

9.   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego

wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane.

10. Warunki gwarancji: 12-m-cy od daty bezusterkowego odbioru dokumentacji projektowo-

kosztorysowej.

11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty

(załącznik    nr 1) w języku polskim, w formie pisemnej,  na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe

nr 18a/2010  na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wymianę rurociągów

oraz określenie nastaw na zaworach wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku

przy ul. 17 Stycznia 43 w Ciechanowie”.

12.  Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 28.05.2010 roku, do godziny 10,00

w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 17 Stycznia 43 w Ciechanowie

w imieniu której występuje :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

(023) 672-59-80 / faks (023) 672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

reprezentowane przez :

Prezesa Zarządu – Tadeusza Bochnię

Zobowiązania oferenta

Zobowiązuję się do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę rurociągów oraz określenie nastaw na zaworach wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania  w budynku mieszkalnym              przy ul. 17 Stycznia 43 w Ciechanowie za kwotę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT........................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /minimalny 30 dni/ …………. dni

Termin wykonania zamówienia do 30.06.2010r..

Udzielam 12 miesięcznej gwarancji na opracowany przedmiot zamówienia od daty jego bezusterkowego odbioru.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia ofert

Załącznik nr 2

Poświadczenie dokonania wizji na obiekcie przeznaczonym do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wymiany rurociągów oraz określenie nastaw na zaworach wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym  przy ul. 17-Stycznia 43 w Ciechanowie.

1. Budynek mieszkalny zlokalizowany w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 43 – zakres opracowanie

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wymiany rurociągów oraz określenie nastaw na zaworach

wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. 17-Stycznia 43

w Ciechanowie.

Poświadczam, że w dniu ………………… firma ………………………………………………

Dokonała oględzin w/w obiekcie pod kątem opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

…………………………………..                                   ………………………………………..

/pieczęć  i podpis wykonawcy/                                                                              /pieczęć i podpis zarządcy obiektu/